| Planilha Orçamentária Licitante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: | REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |  |  |  | BDI |  |  |  |
| Local: | Rua João Defendi, nº 95 - Centro |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: | Ribeirão dos Índios - SP. |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |  |
| REF. | 1.0 | LOCAÇÃO DA OBRA | QUANT. | UN | R$ SEM BDI | TOTAL S/BDI | R$ COM BDI | TOTAL C/BDI |
| 02.08.020 | 1.0.1 | Placa de identificação para obra | 6,00 | M2 |  |  |  |  |
| 02.02.120 | 1.0.2 | Locação de container tipo alojamento ‐ área mínima de 13,80 m² | 3,00 | UNMES |  |  |  |  |
| REF. | 1.1 | RETIRADA E DEMOLIÇÃO | QUANT. | UN | R$ SEM BDI | TOTAL S/BDI | R$ COM BDI | TOTAL C/BDI |
| 03.02.040 | 1.1.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | 1,63 | M3 |  |  |  |  |
| 03.04.020 | 1.1.2 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | 27,30 | M2 |  |  |  |  |
| 03.03.060 | 1.1.3 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | 16,45 | M2 |  |  |  |  |
| 04.09.100 | 1.1.4 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | 11,50 | M2 |  |  |  |  |
| 06.02.020 | 1.1.5 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 0,87 | M3 |  |  |  |  |
| 04.09.020 | 1.1.6 | Retirada de esquadria metálica em geral | 3,78 | M2 |  |  |  |  |
| 04.14.020 | 1.1.7 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | 1,50 | M2 |  |  |  |  |
| 04.30.060 | 1.1.8 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | 10,00 | M |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  |  |  |  |  |
| SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | SERVIÇO TOTAL |  |  |  |
| REF. | 2.0 | VERGAS E CONTRAVERGAS | QUANT. | UN | R$ SEM BDI | TOTAL S/BDI | R$ COM BDI | TOTAL C/BDI |
| 10.01.060 | 2.0.1 | Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | 2,13 | KG |  |  |  |  |
| 11.03.090 | 2.0.2 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa | 0,06 | M3 |  |  |  |  |
| 11.16.020 | 2.0.3 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | 0,06 | M3 |  |  |  |  |
| 14.04.210 | 2.0.4 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm(CANALETA) | 0,55 | M2 |  |  |  |  |
| REF. | 2.1 | ALVENARIA | QUANT. | UN | R$ SEM BDI | TOTAL S/BDI | R$ COM BDI | TOTAL C/BDI |
| 14.04.210 | 2.1.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | 1,61 | M2 |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  |  |  |  |  |
|  |  | ESQUADRIAS |  |  | SERVIÇO TOTAL |  |  |  |
| REF. | 3.0 | PORTAS | QUANT. | UN | R$ SEM BDI | TOTAL S/BDI | R$ COM BDI | TOTAL C/BDI |
| 25.02.050 | 3.0.1 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | 3,78 | M2 |  |  |  |  |
| REF. | 3.1 | JANELAS | QUANT. | UN | R$ SEM BDI | TOTAL S/BDI | R$ COM BDI | TOTAL C/BDI |
| 25.01.380 | 3.1.1 | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | 4,00 | M2 |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  |  |  |  |  |
|  |  | REVESTIMENTO |  |  | SERVIÇO TOTAL |  |  |  |
| REF. | 4.0 | PAREDES INTERNAS | QUANT. | UN | R$ SEM BDI | TOTAL S/BDI | R$ COM BDI | TOTAL C/BDI |
| 17.02.020 | 4.0.1 | Chapisco | 28,84 | M2 |  |  |  |  |
| 17.02.120 | 4.0.2 | Emboço comum | 11,80 | M2 |  |  |  |  |
| 17.02.220 | 4.0.3 | Reboco | 17,04 | M2 |  |  |  |  |
| 18.08.090 | 4.0.4 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada,rejuntado | 32,80 | M2 |  |  |  |  |
| REF. | 4.1 | PAREDES EXTERNAS |  |  |  |  |  |  |
| 17.02.020 | 4.1.1 | Chapisco | 28,84 | M2 |  |  |  |  |
| 17.02.120 | 4.1.2 | Emboço comum | 28,84 | M2 |  |  |  |  |
| 17.02.220 | 4.1.3 | Reboco | 28,84 | M2 |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  |  |  |  |  |
|  |  | PISO |  |  | SERVIÇO TOTAL |  |  |  |
| REF. | 5.0 | PISO INTERNO | QUANT. | UN | R$ SEM BDI | TOTAL S/BDI | R$ COM BDI | TOTAL C/BDI |
| 17.01.040 | 5.0.1 | Lastro de concreto impermeabilizado | 0,79 | M3 |  |  |  |  |
| 18.08.090 | 5.0.2 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada,rejuntado | 31,63 | M2 |  |  |  |  |
| 18.08.100 | 5.0.3 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | 14,80 | M |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  |  |  |  |  |
|  |  | PINTURA |  |  | SERVIÇO TOTAL |  |  |  |
| REF. | 6.0 | INTERNA | QUANT. | UN | R$ SEM BDI | TOTAL S/BDI | R$ COM BDI | TOTAL C/BDI |
| 33.02.060 | 6.0.1 | Massa corrida à base de PVA. | 45,88 | M2 |  |  |  |  |
| 33.10.020 | 6.0.2 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | 980,00 | M2 |  |  |  |  |
| 33.12.011 | 6.0.3 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | 102,06 | M2 |  |  |  |  |
| 33.07.140 | 6.0.4 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | 78,90 | KG |  |  |  |  |
| 33.10.041 | 6.0.5 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | 900,00 | M2 |  |  |  |  |
| 33.01.280 | 6.0.6 | Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa | 30,00 | M |  |  |  |  |
| REF. | 6.1 | EXTERNA |  |  |  |  |  |  |
| 33.10.030 | 6.1.1 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | 602,50 | M2 |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  |  |  |  |  |
|  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES FINAIS |  |  | SERVIÇO TOTAL |  |  |  |
| REF. | 7.0 | CALEFETES | QUANT. | UN | R$ SEM BDI | TOTAL S/BDI | R$ COM BDI | TOTAL C/BDI |
| 55.01.020 | 7.0.1 | Limpeza final da obra | 200,00 | M2 |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SERVIÇO TOTAL |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL GERAL S/BDI |  | TOTA GERAL C/BDI |  |