|  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITANTE |  |  |  | BDI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBRA: ADEQUAÇÃO DO SANITÁRIO MASCULINO PUBLICO (17,76M2) E CONSTRUÇÃO DO SANITÁRIO FEMININO PUBLICO (23,10M2). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOCAL: PRAÇA "GUILHERME HEBER" - AVENIDA BRASIL - CENTRO - RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS - SP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PREFEITURA DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS |  |  |  |  |  |  |
| nº | item | Referência | Descrição do serviço | unidade | quantidade | preço | preço com BDI | Total |  |
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 2,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | 02.10.020 | CDHU | Locação de obra de edificação | M2 | 23,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | R$ 0,00 |  |
|  |  |  | ADAPTAÇÃO DE SANITÁRIO MASCULINO PUBLICO 17,76m2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.03.020 | CDHU | Retirada de telhamento em barro | M2 | 27,26 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.02.050 | CDHU | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | M2 | 27,26 |  |  |  |  |
| 2.3 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 3,39 |  |  |  |  |
| 2.4 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 14,06 |  |  |  |  |
| 2.5 | 03.04.030 | CDHU | Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base | M2 | 64,80 |  |  |  |  |
| 2.6 | 04.09.020 | CDHU | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 9,14 |  |  |  |  |
| 2.7 | 04.11.020 | CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 5,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | R$ 0,00 |  |
| 3 |  |  | INFRAESTRUTURA (anteparo do A/C) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 0,98 |  |  |  |  |
| 3.2 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 10,00 |  |  |  |  |
| 3.3 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 0,63 |  |  |  |  |
| 3.4 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 18,84 |  |  |  |  |
| 3.5 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 6,28 |  |  |  |  |
| 3.6 | 11.03.090 | CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 0,21 |  |  |  |  |
| 3.7 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0,21 |  |  |  |  |
| 3.8 | 32.15.030 | CDHU | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | M2 | 3,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | R$ 0,00 |  |
| 4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 3,49 |  |  |  |  |
| 4.2 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 81,45 |  |  |  |  |
| 4.3 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 34,91 |  |  |  |  |
| 4.4 | 11.03.090 | CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 1,16 |  |  |  |  |
| 4.5 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 1,16 |  |  |  |  |
| 4.6 | 13.01.130 | CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 5,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | R$ 0,00 |  |
| 5 |  |  | ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 14.04.210 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 21,48 |  |  |  |  |
| 5.2 | 14.30.020 | CDHU | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | M2 | 7,29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | R$ 0,00 |  |
| 6 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 15.01.220 | CDHU | Estrutura pontaletada para telhas onduladas | M2 | 27,26 |  |  |  |  |
| 6.2 | 16.12.020 | CDHU | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil ondulado, com espessura de 0,50mm | M2 | 27,26 |  |  |  |  |
| 6.3 | 16.33.062 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 16,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | R$ 0,00 |  |
| 7 |  |  | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 25.02.211 | CDHU | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | M2 | 5,04 |  |  |  |  |
| 7.2 | 25.01.480 | CDHU | Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco | M2 | 1,80 |  |  |  |  |
| 7.3 | 19.01.062 | CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 3,90 |  |  |  |  |
| 7.4 | 26.04.010 | CDHU | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | M2 | 0,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | R$ 0,00 |  |
| 8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 109,45 |  |  |  |  |
| 8.2 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | M2 | 64,80 |  |  |  |  |
| 8.3 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 44,65 |  |  |  |  |
| 8.4 | 18.06.102 | CDHU | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 64,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | R$ 0,00 |  |
| 9 |  |  | PISOS E ACABAMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 17.01.040 | CDHU | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 0,70 |  |  |  |  |
| 9.2 | 17.01.020 | CDHU | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 0,42 |  |  |  |  |
| 9.3 | 18.08.032 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 14,06 |  |  |  |  |
| 9.4 | 17.05.070 | CDHU | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | M3 | 0,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | R$ 0,00 |  |
| 10 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ESGOTO |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 30,00 |  |  |  |  |
| 10.2 | 47.02.020 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 3,00 |  |  |  |  |
| 10.3 | 49.03.020 | CDHU | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 10.4 | 49.01.030 | CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 5,00 |  |  |  |  |
| 10.5 | 46.02.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 18,00 |  |  |  |  |
| 10.6 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 18,00 |  |  |  |  |
| 10.7 | 44.01.820 | CDHU | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros | UN | 3,00 |  |  |  |  |
| 10.8 | 30.01.030 | CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 3,00 |  |  |  |  |
| 10.9 | 44.01.240 | CDHU | Lavatório em louça com coluna suspensa | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 10.10 | 44.03.720 | CDHU | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 10.11 | 44.01.200 | CDHU | Mictório de louça sifonado auto aspirante | UN | 3,00 |  |  |  |  |
| 10.12 | 47.04.100 | CDHU | Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ | UN | 3,00 |  |  |  |  |
| 10.13 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 0,72 |  |  |  |  |
| 10.14 | 44.01.850 | CDHU | Cuba de louça de embutir redonda | UN | 2,00 |  |  |  |  |
| 10.15 | 44.03.645 | CDHU | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 2,00 |  |  |  |  |
| 10.16 | 44.20.200 | CDHU | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | UN | 2,00 |  |  |  |  |
| 10.17 | 44.20.640 | CDHU | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | UN | 2,00 |  |  |  |  |
| 10.18 | 44.03.400 | CDHU | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | UN | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | R$ 0,00 |  |
| 11 |  |  | INSTALAÇÃO ELETRICA |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 38.19.030 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 3,00 |  |  |  |  |
| 11.2 | 39.02.016 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 100,00 |  |  |  |  |
| 11.3 | 40.05.040 | CDHU | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 1,00 |  |  |  |  |
| 11.4 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 1,00 |  |  |  |  |
| 11.5 | 41.31.080 | CDHU | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W | UN | 4,00 |  |  |  |  |
| 11.6 | 41.31.040 | CDHU | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | UN | 4,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |
| 12 |  |  | PINTURA |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 33.02.060 | CDHU | Massa corrida a base de PVA | M2 | 14,06 |  |  |  |  |
| 12.2 | 33.10.050 | CDHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 14,06 |  |  |  |  |
| 12.3 | 33.10.100 | CDHU | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | M2 | 95,65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | R$ 0,00 |  |
|  |  |  | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO FEMININO PUBLICO 23,10m2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 3,89 |  |  |  |  |
| 13.2 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 34,00 |  |  |  |  |
| 13.3 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 2,94 |  |  |  |  |
| 13.4 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 88,11 |  |  |  |  |
| 13.5 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 29,37 |  |  |  |  |
| 13.6 | 11.03.090 | CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 0,98 |  |  |  |  |
| 13.7 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0,98 |  |  |  |  |
| 13.8 | 32.15.030 | CDHU | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | M2 | 12,95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | R$ 0,00 |  |
| 14 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 8,11 |  |  |  |  |
| 14.2 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 189,23 |  |  |  |  |
| 14.3 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 81,10 |  |  |  |  |
| 14.4 | 11.03.090 | CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 2,70 |  |  |  |  |
| 14.5 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 2,70 |  |  |  |  |
| 14.6 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0,50 |  |  |  |  |
| 14.7 | 13.01.130 | CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 33,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | R$ 0,00 |  |
| 15 |  |  | ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 14.04.210 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 80,82 |  |  |  |  |
| 15.2 | 14.30.020 | CDHU | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | M2 | 10,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | R$ 0,00 |  |
| 16 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 15.01.220 | CDHU | Estrutura pontaletada para telhas onduladas | M2 | 33,80 |  |  |  |  |
| 16.2 | 16.12.020 | CDHU | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil ondulado, com espessura de 0,50mm | M2 | 33,80 |  |  |  |  |
| 16.3 | 16.33.062 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 18,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | R$ 0,00 |  |
| 17 |  |  | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 25.02.211 | CDHU | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | M2 | 5,94 |  |  |  |  |
| 17.2 | 25.01.480 | CDHU | Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco | M2 | 1,80 |  |  |  |  |
| 17.3 | 19.01.062 | CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 3,90 |  |  |  |  |
| 17.4 | 26.04.010 | CDHU | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | M2 | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | R$ 0,00 |  |
| 18 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 180,73 |  |  |  |  |
| 18.2 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | M2 | 54,60 |  |  |  |  |
| 18.3 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 126,13 |  |  |  |  |
| 18.4 | 18.06.102 | CDHU | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 54,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | R$ 0,00 |  |
| 19 |  |  | PISOS E ACABAMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | 17.01.040 | CDHU | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 1,01 |  |  |  |  |
| 19.2 | 17.01.050 | CDHU | Regularização de piso com nata de cimento | M2 | 20,28 |  |  |  |  |
| 19.3 | 18.08.032 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 20,28 |  |  |  |  |
| 19.4 | 17.05.070 | CDHU | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | M3 | 0,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | R$ 0,00 |  |
| 20 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ESGOTO |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 30,00 |  |  |  |  |
| 20.2 | 47.02.020 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 2,00 |  |  |  |  |
| 20.3 | 49.03.020 | CDHU | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 20.4 | 49.01.030 | CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 3,00 |  |  |  |  |
| 20.5 | 46.02.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 18,00 |  |  |  |  |
| 20.6 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 18,00 |  |  |  |  |
| 20.7 | 44.01.820 | CDHU | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros | UN | 4,00 |  |  |  |  |
| 20.8 | 30.01.030 | CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 3,00 |  |  |  |  |
| 20.9 | 44.01.240 | CDHU | Lavatório em louça com coluna suspensa | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 20.10 | 44.03.720 | CDHU | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 20.11 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 2,69 |  |  |  |  |
| 20.12 | 44.01.270 | CDHU | Cuba de louça de embutir oval | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 20.13 | 44.03.315 | CDHU | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 20.14 | 44.01.850 | CDHU | Cuba de louça de embutir redonda | UN | 2,00 |  |  |  |  |
| 20.15 | 44.03.645 | CDHU | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 2,00 |  |  |  |  |
| 20.16 | 44.20.200 | CDHU | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | UN | 3,00 |  |  |  |  |
| 20.17 | 44.20.640 | CDHU | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | UN | 3,00 |  |  |  |  |
| 20.18 | 44.03.400 | CDHU | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | UN | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | R$ 0,00 |  |
| 21 |  |  | INSTALAÇÃO ELETRICA |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 37.03.200 | CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 21.2 | 37.13.630 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 21.3 | 37.13.600 | CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 4,00 |  |  |  |  |
| 21.4 | 38.19.030 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 25,00 |  |  |  |  |
| 21.5 | 38.19.220 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | M | 100,00 |  |  |  |  |
| 21.6 | 39.02.016 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 100,00 |  |  |  |  |
| 21.7 | 39.02.030 | CDHU | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 200,00 |  |  |  |  |
| 21.8 | 40.05.040 | CDHU | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 1,00 |  |  |  |  |
| 21.9 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 1,00 |  |  |  |  |
| 21.10 | 41.31.080 | CDHU | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W | UN | 4,00 |  |  |  |  |
| 21.11 | 41.31.040 | CDHU | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | UN | 4,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | R$ 0,00 |  |
| 22 |  |  | PINTURA |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 33.02.060 | CDHU | Massa corrida a base de PVA | M2 | 20,28 |  |  |  |  |
| 22.2 | 33.10.050 | CDHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 20,28 |  |  |  |  |
| 22.3 | 33.10.100 | CDHU | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | M2 | 105,85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | R$ 0,00 |  |
| 23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | M2 | 40,86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | R$ 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  | R$ 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ / m2 | - |  |