PLANILHA ORÇÁMENTÁRIA- Licitante

PREFEITURA DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS - SP

OBRA: Construção de Travessia em Aduelas de Concreto Armado seção (3,00m x 3,00m) linha simples, comprimento 3,00m e largura 11,00m - Estrada Municipal RBI - 010 - Afluente do Ribeirão Taquaraçu

| nº | item | Referência | Descrição do serviço | unidade | quantidade | preço |  | preço com BDI | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 6,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | 02.01.180 | CDHU | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 3,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 3,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | 02.10.020 | CDHU | Locação de obra de edificação | M2 | 33,00 |  |  |  |  |
| 1.5 | 72.31.06.99.04 | DER | GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D | hora | 264,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |  |
| 2.0 |  |  | DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE SOLO E ESCAVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 22.02.01.99 | DER | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m3 | 270,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 22.02.05.99 | DER | ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA | m3 | 81,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | 22.03.09.99 | DER | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATE 2 KM | m3*km | 162,00 |  |  |  |  |
| 2.4 | 22.03.03.99 | DER | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM | m3*km | 1.755,00 |  |  |  |  |
| 2.5 | 03.01.200 | CDHU | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 5,40 |  |  |  |  |
| 2.6 | 05.08.060 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 27,00 |  |  |  |  |
| 2.7 | 02.09.040 | CDHU | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 200,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |  |
| 3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 24.12.03.99 | DER | ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA | m3 | 85,90 |  |  |  |  |
| 3.2 | 24.12.01.01.99 | DER | ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2 | m3 | 5,35 |  |  |  |  |
| 3.3 | 24.07.01.99 | DER | CONCRETO FCK 10 MPA | m3 | 2,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |  |
| 4.0 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | MERCADO | M1 | ADUELAS DE CONCRETO ARMADO COM SEÇÃO 3,00M X 3,00M H-0,50M CLASSE TB- 45 TON(FORNECIMENTO E REJUNTAMENTO) | unid | 11,00 |  |  |  |  |
| 4.2 | MERCADO | M2 | ALAS DE CONCRETO ARMADO PARA ADUELAS DE CONCRETO ARMADO 3,00M X 3,00M (FORNECIMENTO E REJUNTAMENTO) | unid | 2,00 |  |  |  |  |
| 4.3 | 72.33.01.99.04 | DER | GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D | hora | 24,00 |  |  |  |  |

| 4.4 | 25.09.05.99 | DER | CONCRETO FCK 25 MPA | m3 | 7,80 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | 26.05.02.99 | DER | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | m2 | 8,64 |  |  |  |  |
| 4.6 | 26.06.02.99 | DER | BARRA DE ACO CA-50 | kg | 780,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | VIGA TESTA |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 25.09.05.99 | DER | CONCRETO FCK 25 MPA | m3 | 0,68 |  |  |  |  |
| 4.8 | 26.05.02.99 | DER | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | m2 | 8,56 |  |  |  |  |
| 4.9 | 26.06.02.99 | DER | BARRA DE ACO CA-50 | kg | 68,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | VIGA UNHA |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | 25.09.05.99 | DER | CONCRETO FCK 25 MPA | m3 | 1,60 |  |  |  |  |
| 4.11 | 26.05.02.99 | DER | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | m2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 4.12 | 26.06.02.99 | DER | BARRA DE ACO CA-50 | kg | 160,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |  |
| 5.0 |  |  | ATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 22.02.01.99 | DER | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m3 | 132,00 |  |  |  |  |
| 5.2 | 37.02.23.99 | DER | TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 5KM | m3*km | 858,00 |  |  |  |  |
| 5.3 | 22.04.01.99 | DER | COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS | m3 | 148,50 |  |  |  |  |
| 5.4 | 25.01.01.99 | DER | ATERRO DE ACESSO | m3 | 16,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |  |
| 6.0 |  |  | GUARDA CORPO |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 26.11.03.05.99 | DER | GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE- C04/029. | m | 6,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |  |
| 7.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 54.01.210 | CDHU | Base de brita graduada | M3 | 22,00 |  |  |  |  |
| 7.2 | 34.02.040 | CDHU | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | M2 | 200,00 |  |  |  |  |
| 7.3 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | M2 | 33,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |  |